## まとめ
オギノ韮崎店の使用電力比較報告書
〇店内照明の使用電力量計測
【使用電力量】
項目 | 使用電力量積算値（1日） |  | ＊測定期間 | 施工前：2025/9/21～2025/9/26（6日間）
施工前 |  | ｋＷｈ |  | 施工後(調光後)：2025/10/10～2025/10/15（6日間）
施工後（調光後） |  | ｋＷｈ | ＊営業時間 | 8:00-22:00
使用電力比較（1日） |  | ｋＷｈ | ＊測定箇所 | 電灯盤：回路ブレーカ（店内照明）
年間削減電力量 |  | ｋＷｈ
年間削減電気代（単価23.0円想定） |  | 円 | ＊測定機器 | 【パナソニック製多回路エネルギーモニタ】による電力量積算値
【ご注意】
・測定器の測定誤差は、公称値で±２％となります。予め、ご了承下さいますようお願い致します。

## Sheet1
|  | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-11 |  | 100%予測値 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29
単位 |  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
00:00～01:00
01:00～02:00
02:00～03:00
03:00～04:00
04:00～05:00
05:00～06:00
06:00～07:00
07:00～08:00
08:00～09:00
09:00～10:00
10:00～11:00
11:00～12:00
12:00～13:00
13:00～14:00
14:00～15:00
15:00～16:00
16:00～17:00
17:00～18:00
18:00～19:00
19:00～20:00
20:00～21:00
21:00～22:00
22:00～23:00
23:00～24:00
合計
営業時間帯
営業時間外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計
|  | 施工前 | 施工後（調光後）
合計
時間帯別平均値
時間帯 | 1階2階合計 | 施工前 平均kWh/h | 施工後 平均kWh/h
01:00 | 00:00～01:00 | 0 | 0
02:00 | 01:00～02:00 | 0 | 0
03:00 | 02:00～03:00 | 0 | 0
04:00 | 03:00～04:00 | 0 | 0
05:00 | 04::00～05;00 | 0 | 0
06:00 | 05:00～06:00 | 0 | 0
07:00 | 06:00～07:00 | 0 | 0
08:00 | 07:00～08:00 | 0 | 0
09:00 | 08:00～09:00 | 4.27 | 1.8683
10:00 | 09:00～10:00 | 22.895 | 10.56
11:00 | 10:00～11:00 | 22.83 | 10.5883
12:00 | 11:00～12:00 | 22.8433 | 10.615
13:00 | 12:00～13:00 | 22.8417 | 10.6117
14:00 | 13:00～14:00 | 22.8383 | 10.565
15:00 | 14:00～15:00 | 22.825 | 10.5733
16:00 | 15:00～16:00 | 22.8383 | 10.5833
17:00 | 16:00～17:00 | 22.8167 | 9.4583
18:00 | 17:00～18:00 | 22.8217 | 9.4133
19:00 | 18:00～19:00 | 22.8333 | 9.4133
20:00 | 19:00～20:00 | 22.815 | 9.3783
21:00 | 20:00～21:00 | 22.8067 | 9.3933
22:00 | 21:00～22:00 | 3.34 | 1.43
23:00 | 22:00～23:00 | 0 | 0
24:00 | 23:00～00:00 | 0 | 0

## 施工前
年 | 月 | 日 | 時 | kWh | kWh.1 | kWh.2 | kWh.3 | 日付 | 合計kWh
2025 | 9 | 21 | 9 | 1.11 | 1.12 | 1 | 1 | 2025-09-21 | 4.23
2025 | 9 | 21 | 10 | 5.85 | 5.91 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.96
2025 | 9 | 21 | 11 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.73
2025 | 9 | 21 | 12 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.93
2025 | 9 | 21 | 13 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.82
2025 | 9 | 21 | 14 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.83
2025 | 9 | 21 | 15 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.92
2025 | 9 | 21 | 16 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.73
2025 | 9 | 21 | 17 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.91
2025 | 9 | 21 | 18 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.72
2025 | 9 | 21 | 19 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.93
2025 | 9 | 21 | 20 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.71
2025 | 9 | 21 | 21 | 5.82 | 5.88 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.8
2025 | 9 | 21 | 22 | 0.85 | 0.86 | 0.8 | 0.9 | 2025-09-21 | 3.41
2025 | 9 | 22 | 9 | 1.11 | 1.13 | 1 | 1 | 2025-09-22 | 4.24
2025 | 9 | 22 | 10 | 5.85 | 5.91 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.86
2025 | 9 | 22 | 11 | 5.84 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.94
2025 | 9 | 22 | 12 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.73
2025 | 9 | 22 | 13 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.93
2025 | 9 | 22 | 14 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.73
2025 | 9 | 22 | 15 | 5.84 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.93
2025 | 9 | 22 | 16 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.83
2025 | 9 | 22 | 17 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.82
2025 | 9 | 22 | 18 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.83
2025 | 9 | 22 | 19 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.81
2025 | 9 | 22 | 20 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.83
2025 | 9 | 22 | 21 | 5.82 | 5.88 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.8
2025 | 9 | 22 | 22 | 0.85 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-22 | 3.32
2025 | 9 | 23 | 9 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1 | 2025-09-23 | 4.32
2025 | 9 | 23 | 10 | 5.85 | 5.92 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.87
2025 | 9 | 23 | 11 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.83
2025 | 9 | 23 | 12 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.92
2025 | 9 | 23 | 13 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.73
2025 | 9 | 23 | 14 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.92
2025 | 9 | 23 | 15 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.73
2025 | 9 | 23 | 16 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.92
2025 | 9 | 23 | 17 | 5.82 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.82
2025 | 9 | 23 | 18 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.82
2025 | 9 | 23 | 19 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.82
2025 | 9 | 23 | 20 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.81
2025 | 9 | 23 | 21 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.82
2025 | 9 | 23 | 22 | 0.85 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-23 | 3.32
2025 | 9 | 24 | 9 | 1.1 | 1.11 | 1 | 1.1 | 2025-09-24 | 4.31
2025 | 9 | 24 | 10 | 5.85 | 5.92 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.87
2025 | 9 | 24 | 11 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.92
2025 | 9 | 24 | 12 | 5.84 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.74
2025 | 9 | 24 | 13 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.93
2025 | 9 | 24 | 14 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.81
2025 | 9 | 24 | 15 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.83
2025 | 9 | 24 | 16 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.82
2025 | 9 | 24 | 17 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.82
2025 | 9 | 24 | 18 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.83
2025 | 9 | 24 | 19 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.91
2025 | 9 | 24 | 20 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.72
2025 | 9 | 24 | 21 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.91
2025 | 9 | 24 | 22 | 0.86 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-24 | 3.33
2025 | 9 | 25 | 9 | 1.1 | 1.11 | 1 | 1 | 2025-09-25 | 4.21
2025 | 9 | 25 | 10 | 5.84 | 5.91 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.95
2025 | 9 | 25 | 11 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.73
2025 | 9 | 25 | 12 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.92
2025 | 9 | 25 | 13 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.82
2025 | 9 | 25 | 14 | 5.82 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.82
2025 | 9 | 25 | 15 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.82
2025 | 9 | 25 | 16 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.82
2025 | 9 | 25 | 17 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.81
2025 | 9 | 25 | 18 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.82
2025 | 9 | 25 | 19 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.81
2025 | 9 | 25 | 20 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.91
2025 | 9 | 25 | 21 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.71
2025 | 9 | 25 | 22 | 0.86 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-25 | 3.33
2025 | 9 | 26 | 9 | 1.1 | 1.11 | 1.1 | 1 | 2025-09-26 | 4.31
2025 | 9 | 26 | 10 | 5.85 | 5.91 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.86
2025 | 9 | 26 | 11 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.83
2025 | 9 | 26 | 12 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.82
2025 | 9 | 26 | 13 | 5.82 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.82
2025 | 9 | 26 | 14 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.92
2025 | 9 | 26 | 15 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.72
2025 | 9 | 26 | 16 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.91
2025 | 9 | 26 | 17 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.72
2025 | 9 | 26 | 18 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.91
2025 | 9 | 26 | 19 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.72
2025 | 9 | 26 | 20 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.91
2025 | 9 | 26 | 21 | 5.82 | 5.88 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.8
2025 | 9 | 26 | 22 | 0.86 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-26 | 3.33

## 施工後（調光後）
年 | 月 | 日 | 時 | kWh | kWh.1 | kWh.2 | kWh.3 | 日付 | 合計kWh
2025 | 10 | 10 | 9 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.5 | 2025-10-10 | 1.84
2025 | 10 | 10 | 10 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-10 | 10.54
2025 | 10 | 10 | 11 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-10 | 10.63
2025 | 10 | 10 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-10 | 10.63
2025 | 10 | 10 | 13 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-10 | 10.65
2025 | 10 | 10 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.5 | 2025-10-10 | 10.43
2025 | 10 | 10 | 15 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-10 | 10.63
2025 | 10 | 10 | 16 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-10 | 10.64
2025 | 10 | 10 | 17 | 2.42 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-10 | 9.46
2025 | 10 | 10 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-10 | 9.43
2025 | 10 | 10 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-10 | 9.33
2025 | 10 | 10 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.2 | 2.3 | 2025-10-10 | 9.33
2025 | 10 | 10 | 21 | 2.4 | 2.42 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-10 | 9.42
2025 | 10 | 10 | 22 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.3 | 2025-10-10 | 1.45
2025 | 10 | 11 | 9 | 0.46 | 0.47 | 0.4 | 0.5 | 2025-10-11 | 1.83
2025 | 10 | 11 | 10 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-11 | 10.65
2025 | 10 | 11 | 11 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-11 | 10.53
2025 | 10 | 11 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-11 | 10.63
2025 | 10 | 11 | 13 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-11 | 10.65
2025 | 10 | 11 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-11 | 10.53
2025 | 10 | 11 | 15 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-11 | 10.54
2025 | 10 | 11 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-11 | 10.63
2025 | 10 | 11 | 17 | 2.42 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-11 | 9.46
2025 | 10 | 11 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-11 | 9.43
2025 | 10 | 11 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-11 | 9.43
2025 | 10 | 11 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-11 | 9.33
2025 | 10 | 11 | 21 | 2.4 | 2.43 | 2.2 | 2.3 | 2025-10-11 | 9.33
2025 | 10 | 11 | 22 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 2025-10-11 | 1.54
2025 | 10 | 12 | 9 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.4 | 2025-10-12 | 1.83
2025 | 10 | 12 | 10 | 2.71 | 2.74 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-12 | 10.55
2025 | 10 | 12 | 11 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-12 | 10.64
2025 | 10 | 12 | 12 | 2.71 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-12 | 10.54
2025 | 10 | 12 | 13 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-12 | 10.64
2025 | 10 | 12 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-12 | 10.53
2025 | 10 | 12 | 15 | 2.71 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-12 | 10.64
2025 | 10 | 12 | 16 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-12 | 10.54
2025 | 10 | 12 | 17 | 2.41 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-12 | 9.45
2025 | 10 | 12 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-12 | 9.43
2025 | 10 | 12 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-12 | 9.43
2025 | 10 | 12 | 20 | 2.4 | 2.42 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-12 | 9.42
2025 | 10 | 12 | 21 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-12 | 9.33
2025 | 10 | 12 | 22 | 0.37 | 0.38 | 0.3 | 0.4 | 2025-10-12 | 1.45
2025 | 10 | 13 | 9 | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.4 | 2025-10-13 | 1.84
2025 | 10 | 13 | 10 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-13 | 10.53
2025 | 10 | 13 | 11 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-13 | 10.65
2025 | 10 | 13 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-13 | 10.63
2025 | 10 | 13 | 13 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-13 | 10.53
2025 | 10 | 13 | 14 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-13 | 10.64
2025 | 10 | 13 | 15 | 2.71 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-13 | 10.54
2025 | 10 | 13 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-13 | 10.53
2025 | 10 | 13 | 17 | 2.41 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-13 | 9.45
2025 | 10 | 13 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-13 | 9.43
2025 | 10 | 13 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-13 | 9.43
2025 | 10 | 13 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-13 | 9.43
2025 | 10 | 13 | 21 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-13 | 9.43
2025 | 10 | 13 | 22 | 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 2025-10-13 | 1.34
2025 | 10 | 14 | 9 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 2025-10-14 | 1.93
2025 | 10 | 14 | 10 | 2.71 | 2.74 | 2.5 | 2.5 | 2025-10-14 | 10.45
2025 | 10 | 14 | 11 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-14 | 10.63
2025 | 10 | 14 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-14 | 10.63
2025 | 10 | 14 | 13 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-14 | 10.55
2025 | 10 | 14 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-14 | 10.63
2025 | 10 | 14 | 15 | 2.7 | 2.74 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-14 | 10.54
2025 | 10 | 14 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-14 | 10.63
2025 | 10 | 14 | 17 | 2.42 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-14 | 9.46
2025 | 10 | 14 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-14 | 9.33
2025 | 10 | 14 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-14 | 9.43
2025 | 10 | 14 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-14 | 9.43
2025 | 10 | 14 | 21 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-14 | 9.43
2025 | 10 | 14 | 22 | 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 2025-10-14 | 1.34
2025 | 10 | 15 | 9 | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 2025-10-15 | 1.94
2025 | 10 | 15 | 10 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-15 | 10.64
2025 | 10 | 15 | 11 | 2.71 | 2.74 | 2.5 | 2.5 | 2025-10-15 | 10.45
2025 | 10 | 15 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-15 | 10.63
2025 | 10 | 15 | 13 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-15 | 10.65
2025 | 10 | 15 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-15 | 10.63
2025 | 10 | 15 | 15 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-15 | 10.55
2025 | 10 | 15 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-15 | 10.53
2025 | 10 | 15 | 17 | 2.42 | 2.45 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-15 | 9.47
2025 | 10 | 15 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-15 | 9.43
2025 | 10 | 15 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-15 | 9.43
2025 | 10 | 15 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-15 | 9.33
2025 | 10 | 15 | 21 | 2.4 | 2.42 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-15 | 9.42
2025 | 10 | 15 | 22 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.4 | 2025-10-15 | 1.46

## 元データ
年 | 月 | 日 | 時 | kWh | kWh.1 | kWh.2 | kWh.3 | 日付 | 合計kWh
2025 | 9 | 18 | 14 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-18 | 0.03
2025 | 9 | 18 | 15 | 5.8 | 5.88 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-18 | 22.68
2025 | 9 | 18 | 16 | 5.81 | 5.88 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-18 | 22.69
2025 | 9 | 18 | 17 | 5.81 | 5.88 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-18 | 22.89
2025 | 9 | 18 | 18 | 5.81 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-18 | 22.7
2025 | 9 | 18 | 19 | 5.82 | 5.88 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-18 | 22.9
2025 | 9 | 18 | 20 | 5.81 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-18 | 22.7
2025 | 9 | 18 | 21 | 5.81 | 5.88 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-18 | 22.89
2025 | 9 | 18 | 22 | 0.84 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-18 | 3.29
2025 | 9 | 19 | 9 | 1.12 | 1.13 | 1 | 1 | 2025-09-19 | 4.25
2025 | 9 | 19 | 10 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-19 | 22.93
2025 | 9 | 19 | 11 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-19 | 22.82
2025 | 9 | 19 | 12 | 5.82 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-19 | 22.82
2025 | 9 | 19 | 13 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-19 | 22.81
2025 | 9 | 19 | 14 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-19 | 22.82
2025 | 9 | 19 | 15 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-19 | 22.81
2025 | 9 | 19 | 16 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-19 | 22.81
2025 | 9 | 19 | 17 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-19 | 22.82
2025 | 9 | 19 | 18 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-19 | 22.81
2025 | 9 | 19 | 19 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-19 | 22.81
2025 | 9 | 19 | 20 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-19 | 22.92
2025 | 9 | 19 | 21 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-19 | 22.71
2025 | 9 | 19 | 22 | 0.84 | 0.86 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-19 | 3.3
2025 | 9 | 20 | 9 | 1.11 | 1.12 | 1.1 | 1.1 | 2025-09-20 | 4.43
2025 | 9 | 20 | 10 | 5.85 | 5.91 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-20 | 22.76
2025 | 9 | 20 | 11 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-20 | 22.91
2025 | 9 | 20 | 12 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-20 | 22.73
2025 | 9 | 20 | 13 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-20 | 22.92
2025 | 9 | 20 | 14 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-20 | 22.81
2025 | 9 | 20 | 15 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-20 | 22.83
2025 | 9 | 20 | 16 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-20 | 22.82
2025 | 9 | 20 | 17 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-20 | 22.81
2025 | 9 | 20 | 18 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-20 | 22.83
2025 | 9 | 20 | 19 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-20 | 22.82
2025 | 9 | 20 | 20 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-20 | 22.81
2025 | 9 | 20 | 21 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-20 | 22.92
2025 | 9 | 20 | 22 | 0.84 | 0.86 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-20 | 3.3
2025 | 9 | 21 | 9 | 1.11 | 1.12 | 1 | 1 | 2025-09-21 | 4.23
2025 | 9 | 21 | 10 | 5.85 | 5.91 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.96
2025 | 9 | 21 | 11 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.73
2025 | 9 | 21 | 12 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.93
2025 | 9 | 21 | 13 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.82
2025 | 9 | 21 | 14 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.83
2025 | 9 | 21 | 15 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.92
2025 | 9 | 21 | 16 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.73
2025 | 9 | 21 | 17 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.91
2025 | 9 | 21 | 18 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.72
2025 | 9 | 21 | 19 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-21 | 22.93
2025 | 9 | 21 | 20 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.71
2025 | 9 | 21 | 21 | 5.82 | 5.88 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-21 | 22.8
2025 | 9 | 21 | 22 | 0.85 | 0.86 | 0.8 | 0.9 | 2025-09-21 | 3.41
2025 | 9 | 22 | 9 | 1.11 | 1.13 | 1 | 1 | 2025-09-22 | 4.24
2025 | 9 | 22 | 10 | 5.85 | 5.91 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.86
2025 | 9 | 22 | 11 | 5.84 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.94
2025 | 9 | 22 | 12 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.73
2025 | 9 | 22 | 13 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.93
2025 | 9 | 22 | 14 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.73
2025 | 9 | 22 | 15 | 5.84 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.93
2025 | 9 | 22 | 16 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.83
2025 | 9 | 22 | 17 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.82
2025 | 9 | 22 | 18 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.83
2025 | 9 | 22 | 19 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.81
2025 | 9 | 22 | 20 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-22 | 22.83
2025 | 9 | 22 | 21 | 5.82 | 5.88 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-22 | 22.8
2025 | 9 | 22 | 22 | 0.85 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-22 | 3.32
2025 | 9 | 23 | 9 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1 | 2025-09-23 | 4.32
2025 | 9 | 23 | 10 | 5.85 | 5.92 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.87
2025 | 9 | 23 | 11 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.83
2025 | 9 | 23 | 12 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.92
2025 | 9 | 23 | 13 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.73
2025 | 9 | 23 | 14 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.92
2025 | 9 | 23 | 15 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.73
2025 | 9 | 23 | 16 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.92
2025 | 9 | 23 | 17 | 5.82 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.82
2025 | 9 | 23 | 18 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.82
2025 | 9 | 23 | 19 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.82
2025 | 9 | 23 | 20 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-23 | 22.81
2025 | 9 | 23 | 21 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-23 | 22.82
2025 | 9 | 23 | 22 | 0.85 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-23 | 3.32
2025 | 9 | 24 | 9 | 1.1 | 1.11 | 1 | 1.1 | 2025-09-24 | 4.31
2025 | 9 | 24 | 10 | 5.85 | 5.92 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.87
2025 | 9 | 24 | 11 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.92
2025 | 9 | 24 | 12 | 5.84 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.74
2025 | 9 | 24 | 13 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.93
2025 | 9 | 24 | 14 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.81
2025 | 9 | 24 | 15 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.83
2025 | 9 | 24 | 16 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.82
2025 | 9 | 24 | 17 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.82
2025 | 9 | 24 | 18 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.83
2025 | 9 | 24 | 19 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.91
2025 | 9 | 24 | 20 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-24 | 22.72
2025 | 9 | 24 | 21 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-24 | 22.91
2025 | 9 | 24 | 22 | 0.86 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-24 | 3.33
2025 | 9 | 25 | 9 | 1.1 | 1.11 | 1 | 1 | 2025-09-25 | 4.21
2025 | 9 | 25 | 10 | 5.84 | 5.91 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.95
2025 | 9 | 25 | 11 | 5.83 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.73
2025 | 9 | 25 | 12 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.92
2025 | 9 | 25 | 13 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.82
2025 | 9 | 25 | 14 | 5.82 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.82
2025 | 9 | 25 | 15 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.82
2025 | 9 | 25 | 16 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.82
2025 | 9 | 25 | 17 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.81
2025 | 9 | 25 | 18 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.82
2025 | 9 | 25 | 19 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.81
2025 | 9 | 25 | 20 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-25 | 22.91
2025 | 9 | 25 | 21 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-25 | 22.71
2025 | 9 | 25 | 22 | 0.86 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-25 | 3.33
2025 | 9 | 26 | 9 | 1.1 | 1.11 | 1.1 | 1 | 2025-09-26 | 4.31
2025 | 9 | 26 | 10 | 5.85 | 5.91 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.86
2025 | 9 | 26 | 11 | 5.83 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.83
2025 | 9 | 26 | 12 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.82
2025 | 9 | 26 | 13 | 5.82 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.82
2025 | 9 | 26 | 14 | 5.83 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.92
2025 | 9 | 26 | 15 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.72
2025 | 9 | 26 | 16 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.91
2025 | 9 | 26 | 17 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.72
2025 | 9 | 26 | 18 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.91
2025 | 9 | 26 | 19 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.72
2025 | 9 | 26 | 20 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-26 | 22.91
2025 | 9 | 26 | 21 | 5.82 | 5.88 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-26 | 22.8
2025 | 9 | 26 | 22 | 0.86 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-26 | 3.33
2025 | 9 | 27 | 9 | 1.09 | 1.11 | 1 | 1 | 2025-09-27 | 4.2
2025 | 9 | 27 | 10 | 5.84 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-27 | 22.94
2025 | 9 | 27 | 11 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-27 | 22.72
2025 | 9 | 27 | 12 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-27 | 22.91
2025 | 9 | 27 | 13 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-27 | 22.71
2025 | 9 | 27 | 14 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-27 | 22.91
2025 | 9 | 27 | 15 | 5.83 | 5.88 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-27 | 22.71
2025 | 9 | 27 | 16 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-27 | 22.91
2025 | 9 | 27 | 17 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-27 | 22.71
2025 | 9 | 27 | 18 | 5.82 | 5.88 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-27 | 22.9
2025 | 9 | 27 | 19 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-27 | 22.81
2025 | 9 | 27 | 20 | 5.82 | 5.88 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-27 | 22.7
2025 | 9 | 27 | 21 | 5.81 | 5.88 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-27 | 22.89
2025 | 9 | 27 | 22 | 0.86 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 2025-09-27 | 3.33
2025 | 9 | 28 | 9 | 1.1 | 1.11 | 1 | 1 | 2025-09-28 | 4.21
2025 | 9 | 28 | 10 | 5.84 | 5.91 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-28 | 22.95
2025 | 9 | 28 | 11 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-28 | 22.71
2025 | 9 | 28 | 12 | 5.82 | 5.88 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-28 | 22.9
2025 | 9 | 28 | 13 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-28 | 22.72
2025 | 9 | 28 | 14 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-28 | 22.91
2025 | 9 | 28 | 15 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-28 | 22.71
2025 | 9 | 28 | 16 | 5.82 | 5.88 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-28 | 22.8
2025 | 9 | 28 | 17 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-28 | 22.91
2025 | 9 | 28 | 18 | 5.82 | 5.88 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-28 | 22.7
2025 | 9 | 28 | 19 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-28 | 22.91
2025 | 9 | 28 | 20 | 5.82 | 5.88 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-28 | 22.7
2025 | 9 | 28 | 21 | 5.82 | 5.88 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-28 | 22.8
2025 | 9 | 28 | 22 | 0.86 | 0.88 | 0.8 | 0.9 | 2025-09-28 | 3.44
2025 | 9 | 29 | 9 | 1.09 | 1.1 | 1 | 1 | 2025-09-29 | 4.19
2025 | 9 | 29 | 10 | 5.84 | 5.91 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-29 | 22.85
2025 | 9 | 29 | 11 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-29 | 22.82
2025 | 9 | 29 | 12 | 5.82 | 5.88 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-29 | 22.8
2025 | 9 | 29 | 13 | 5.83 | 5.89 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-29 | 22.82
2025 | 9 | 29 | 14 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-29 | 22.81
2025 | 9 | 29 | 15 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-29 | 22.91
2025 | 9 | 29 | 16 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-29 | 22.71
2025 | 9 | 29 | 17 | 5.83 | 5.88 | 5.6 | 5.6 | 2025-09-29 | 22.91
2025 | 9 | 29 | 18 | 5.82 | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 2025-09-29 | 22.71
2025 | 9 | 29 | 19 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-29 | 22.81
2025 | 9 | 29 | 20 | 5.82 | 5.88 | 5.5 | 5.6 | 2025-09-29 | 22.8
2025 | 9 | 29 | 21 | 5.82 | 5.89 | 5.6 | 5.5 | 2025-09-29 | 22.81
2025 | 9 | 29 | 22 | 5.22 | 5.27 | 5 | 5 | 2025-09-29 | 20.49
2025 | 9 | 29 | 23 | 4.08 | 4.13 | 4 | 4 | 2025-09-29 | 16.21
2025 | 9 | 29 | 24 | 4.09 | 4.14 | 4.1 | 4.1 | 2025-09-29 | 16.43
2025 | 9 | 30 | 1 | 4.09 | 4.13 | 4 | 4 | 2025-09-30 | 16.22
2025 | 9 | 30 | 2 | 2.18 | 2.21 | 2 | 2 | 2025-09-30 | 8.39
2025 | 9 | 30 | 3 | 1.57 | 1.59 | 1.3 | 1.3 | 2025-09-30 | 5.76
2025 | 9 | 30 | 4 | 1.57 | 1.59 | 1.3 | 1.3 | 2025-09-30 | 5.76
2025 | 9 | 30 | 5 | 1.57 | 1.59 | 1.3 | 1.3 | 2025-09-30 | 5.76
2025 | 9 | 30 | 6 | 1.63 | 1.65 | 1.3 | 1.3 | 2025-09-30 | 5.88
2025 | 9 | 30 | 7 | 4.08 | 4.12 | 4.2 | 4.2 | 2025-09-30 | 16.6
2025 | 9 | 30 | 8 | 5 | 5.06 | 5.4 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.76
2025 | 9 | 30 | 9 | 5.01 | 5.07 | 5.3 | 5.4 | 2025-09-30 | 20.78
2025 | 9 | 30 | 10 | 5.01 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.67
2025 | 9 | 30 | 11 | 5.01 | 5.07 | 5.4 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.78
2025 | 9 | 30 | 12 | 5 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.66
2025 | 9 | 30 | 13 | 5.01 | 5.07 | 5.3 | 5.4 | 2025-09-30 | 20.78
2025 | 9 | 30 | 14 | 5.01 | 5.06 | 5.4 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.77
2025 | 9 | 30 | 15 | 5.01 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.67
2025 | 9 | 30 | 16 | 5 | 5.07 | 5.3 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.67
2025 | 9 | 30 | 17 | 5.01 | 5.06 | 5.4 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.77
2025 | 9 | 30 | 18 | 5.01 | 5.06 | 5.3 | 5.4 | 2025-09-30 | 20.77
2025 | 9 | 30 | 19 | 5 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.66
2025 | 9 | 30 | 20 | 5.01 | 5.06 | 5.4 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.77
2025 | 9 | 30 | 21 | 5 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.66
2025 | 9 | 30 | 22 | 5 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.66
2025 | 9 | 30 | 23 | 5 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-09-30 | 20.66
2025 | 9 | 30 | 24 | 5 | 5.05 | 5.4 | 5.4 | 2025-09-30 | 20.85
2025 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.66
2025 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5.05 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.65
2025 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.66
2025 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5.06 | 5.4 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.76
2025 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5.05 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.65
2025 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.66
2025 | 10 | 1 | 7 | 1.99 | 2.02 | 2.1 | 2.2 | 2025-10-01 | 8.31
2025 | 10 | 1 | 9 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.9 | 2025-10-01 | 3.77
2025 | 10 | 1 | 10 | 5.02 | 5.07 | 5.3 | 5.4 | 2025-10-01 | 20.79
2025 | 10 | 1 | 11 | 5.01 | 5.07 | 5.4 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.78
2025 | 10 | 1 | 12 | 5 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.66
2025 | 10 | 1 | 13 | 5.01 | 5.07 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.68
2025 | 10 | 1 | 14 | 5.01 | 5.06 | 5.4 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.77
2025 | 10 | 1 | 15 | 5.01 | 5.07 | 5.3 | 5.4 | 2025-10-01 | 20.78
2025 | 10 | 1 | 16 | 5.01 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.67
2025 | 10 | 1 | 17 | 5.01 | 5.06 | 5.4 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.77
2025 | 10 | 1 | 18 | 5 | 5.07 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.67
2025 | 10 | 1 | 19 | 5.01 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.67
2025 | 10 | 1 | 20 | 5.01 | 5.07 | 5.4 | 5.4 | 2025-10-01 | 20.88
2025 | 10 | 1 | 21 | 5 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.66
2025 | 10 | 1 | 22 | 5.01 | 5.06 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-01 | 20.67
2025 | 10 | 1 | 23 | 3.4 | 3.43 | 5.4 | 5.3 | 2025-10-01 | 17.53
2025 | 10 | 1 | 24 | 3.31 | 3.35 | 5.3 | 5.4 | 2025-10-01 | 17.36
2025 | 10 | 2 | 1 | 3.31 | 3.35 | 5.3 | 5.3 | 2025-10-02 | 17.26
2025 | 10 | 2 | 2 | 3.31 | 3.35 | 5.4 | 5.3 | 2025-10-02 | 17.36
2025 | 10 | 2 | 3 | 2.68 | 2.71 | 4.3 | 4.4 | 2025-10-02 | 14.09
2025 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-02 | 0
2025 | 10 | 2 | 5 | 2.55 | 2.58 | 2.8 | 2.7 | 2025-10-02 | 10.63
2025 | 10 | 2 | 6 | 1.18 | 1.19 | 1.1 | 1.2 | 2025-10-02 | 4.67
2025 | 10 | 2 | 9 | 0.99 | 1.01 | 1 | 0.9 | 2025-10-02 | 3.9
2025 | 10 | 2 | 10 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 2025-10-02 | 3.5
2025 | 10 | 3 | 22 | 1.69 | 1.71 | 1.7 | 1.6 | 2025-10-03 | 6.7
2025 | 10 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-03 | 0
2025 | 10 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-03 | 0
2025 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-04 | 0
2025 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-04 | 0
2025 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-04 | 0
2025 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-04 | 0
2025 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-04 | 0
2025 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-04 | 0
2025 | 10 | 4 | 7 | 1.42 | 1.44 | 1.3 | 1.3 | 2025-10-04 | 5.46
2025 | 10 | 4 | 8 | 1.38 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2025-10-04 | 5.48
2025 | 10 | 4 | 9 | 2.42 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | 2025-10-04 | 9.57
2025 | 10 | 4 | 10 | 5.03 | 5.08 | 4.7 | 4.7 | 2025-10-04 | 19.51
2025 | 10 | 4 | 11 | 5.02 | 5.08 | 4.8 | 4.8 | 2025-10-04 | 19.7
2025 | 10 | 4 | 12 | 5.02 | 5.07 | 4.8 | 4.7 | 2025-10-04 | 19.59
2025 | 10 | 4 | 13 | 5.02 | 5.08 | 4.7 | 4.8 | 2025-10-04 | 19.6
2025 | 10 | 4 | 14 | 5.02 | 5.08 | 4.8 | 4.8 | 2025-10-04 | 19.7
2025 | 10 | 4 | 15 | 5.02 | 5.08 | 4.8 | 4.7 | 2025-10-04 | 19.6
2025 | 10 | 4 | 16 | 5.01 | 5.07 | 4.7 | 4.8 | 2025-10-04 | 19.58
2025 | 10 | 4 | 17 | 5.02 | 5.08 | 4.8 | 4.7 | 2025-10-04 | 19.6
2025 | 10 | 4 | 18 | 5.02 | 5.07 | 4.8 | 4.8 | 2025-10-04 | 19.69
2025 | 10 | 4 | 19 | 5.02 | 5.08 | 4.7 | 4.7 | 2025-10-04 | 19.5
2025 | 10 | 4 | 20 | 5.02 | 5.08 | 4.8 | 4.8 | 2025-10-04 | 19.7
2025 | 10 | 4 | 21 | 5.02 | 5.07 | 4.7 | 4.7 | 2025-10-04 | 19.49
2025 | 10 | 4 | 22 | 5.01 | 5.07 | 4.8 | 4.8 | 2025-10-04 | 19.68
2025 | 10 | 4 | 23 | 5.02 | 5.08 | 4.8 | 4.7 | 2025-10-04 | 19.6
2025 | 10 | 4 | 24 | 5.02 | 5.07 | 4.7 | 4.8 | 2025-10-04 | 19.59
2025 | 10 | 5 | 1 | 4.87 | 4.93 | 4.7 | 4.6 | 2025-10-05 | 19.1
2025 | 10 | 5 | 2 | 4.18 | 4.23 | 3.9 | 3.9 | 2025-10-05 | 16.21
2025 | 10 | 5 | 3 | 4.2 | 4.24 | 4.1 | 4.1 | 2025-10-05 | 16.64
2025 | 10 | 5 | 4 | 4.19 | 4.25 | 4 | 4 | 2025-10-05 | 16.44
2025 | 10 | 5 | 5 | 4.19 | 4.24 | 4.1 | 4.1 | 2025-10-05 | 16.63
2025 | 10 | 5 | 6 | 3.88 | 3.92 | 3.7 | 3.7 | 2025-10-05 | 15.2
2025 | 10 | 5 | 7 | 3.54 | 3.58 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-05 | 13.92
2025 | 10 | 5 | 8 | 1.63 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 2025-10-05 | 6.28
2025 | 10 | 5 | 9 | 0.65 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 2025-10-05 | 2.51
2025 | 10 | 5 | 10 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-05 | 13.94
2025 | 10 | 5 | 11 | 3.56 | 3.59 | 3.4 | 3.3 | 2025-10-05 | 13.85
2025 | 10 | 5 | 12 | 3.55 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 2025-10-05 | 13.85
2025 | 10 | 5 | 13 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-05 | 13.94
2025 | 10 | 5 | 14 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.3 | 2025-10-05 | 13.84
2025 | 10 | 5 | 15 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-05 | 13.94
2025 | 10 | 5 | 16 | 3.55 | 3.59 | 3.3 | 3.3 | 2025-10-05 | 13.74
2025 | 10 | 5 | 17 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-05 | 13.94
2025 | 10 | 5 | 18 | 3.55 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-05 | 13.95
2025 | 10 | 5 | 19 | 3.55 | 3.59 | 3.3 | 3.3 | 2025-10-05 | 13.74
2025 | 10 | 5 | 20 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-05 | 13.94
2025 | 10 | 5 | 21 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-05 | 13.94
2025 | 10 | 5 | 22 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 2025-10-05 | 2.08
2025 | 10 | 6 | 9 | 0.64 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 2025-10-06 | 2.49
2025 | 10 | 6 | 10 | 3.56 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2025-10-06 | 13.86
2025 | 10 | 6 | 11 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-06 | 13.94
2025 | 10 | 6 | 12 | 3.55 | 3.59 | 3.3 | 3.4 | 2025-10-06 | 13.84
2025 | 10 | 6 | 13 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.3 | 2025-10-06 | 13.84
2025 | 10 | 6 | 14 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-06 | 13.94
2025 | 10 | 6 | 15 | 3.55 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 2025-10-06 | 13.85
2025 | 10 | 6 | 16 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.3 | 2025-10-06 | 13.84
2025 | 10 | 6 | 17 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-06 | 13.94
2025 | 10 | 6 | 18 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-06 | 13.94
2025 | 10 | 6 | 19 | 3.54 | 3.59 | 3.3 | 3.3 | 2025-10-06 | 13.73
2025 | 10 | 6 | 20 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-06 | 13.94
2025 | 10 | 6 | 21 | 3.55 | 3.59 | 3.4 | 3.3 | 2025-10-06 | 13.84
2025 | 10 | 6 | 22 | 3.15 | 3.18 | 2.9 | 3 | 2025-10-06 | 12.23
2025 | 10 | 6 | 23 | 2.46 | 2.49 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-06 | 9.55
2025 | 10 | 6 | 24 | 2.46 | 2.49 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-06 | 9.55
2025 | 10 | 7 | 1 | 1.92 | 1.94 | 1.8 | 1.7 | 2025-10-07 | 7.36
2025 | 10 | 7 | 2 | 3.52 | 3.57 | 3.3 | 3.4 | 2025-10-07 | 13.79
2025 | 10 | 7 | 3 | 3.58 | 3.62 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-07 | 14
2025 | 10 | 7 | 4 | 3.33 | 3.36 | 3.1 | 3.1 | 2025-10-07 | 12.89
2025 | 10 | 7 | 5 | 2.42 | 2.45 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-07 | 9.37
2025 | 10 | 7 | 6 | 0.95 | 0.97 | 0.9 | 0.9 | 2025-10-07 | 3.72
2025 | 10 | 7 | 9 | 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 2025-10-07 | 2.7
2025 | 10 | 7 | 10 | 3.69 | 3.74 | 3.4 | 3.4 | 2025-10-07 | 14.23
2025 | 10 | 7 | 11 | 3.69 | 3.73 | 3.5 | 3.5 | 2025-10-07 | 14.42
2025 | 10 | 7 | 12 | 3.69 | 3.73 | 3.5 | 3.5 | 2025-10-07 | 14.42
2025 | 10 | 7 | 13 | 3.69 | 3.72 | 3.5 | 3.5 | 2025-10-07 | 14.41
2025 | 10 | 7 | 14 | 3.68 | 3.73 | 3.5 | 3.4 | 2025-10-07 | 14.31
2025 | 10 | 7 | 15 | 3.69 | 3.73 | 3.4 | 3.5 | 2025-10-07 | 14.32
2025 | 10 | 7 | 16 | 3.69 | 3.73 | 3.5 | 3.5 | 2025-10-07 | 14.42
2025 | 10 | 7 | 17 | 3.44 | 3.48 | 3.3 | 3.2 | 2025-10-07 | 13.42
2025 | 10 | 7 | 18 | 2.59 | 2.63 | 2.4 | 2.5 | 2025-10-07 | 10.12
2025 | 10 | 7 | 19 | 2.54 | 2.57 | 2.4 | 2.4 | 2025-10-07 | 9.91
2025 | 10 | 7 | 20 | 2.42 | 2.45 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-07 | 9.37
2025 | 10 | 7 | 21 | 2.4 | 2.42 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-07 | 9.42
2025 | 10 | 7 | 22 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 2025-10-07 | 1.54
2025 | 10 | 8 | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 2025-10-08 | 1.75
2025 | 10 | 8 | 10 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-08 | 10.64
2025 | 10 | 8 | 11 | 2.71 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-08 | 10.64
2025 | 10 | 8 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-08 | 10.63
2025 | 10 | 8 | 13 | 2.7 | 2.74 | 2.5 | 2.5 | 2025-10-08 | 10.44
2025 | 10 | 8 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-08 | 10.63
2025 | 10 | 8 | 15 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-08 | 10.65
2025 | 10 | 8 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-08 | 10.53
2025 | 10 | 8 | 17 | 2.41 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-08 | 9.45
2025 | 10 | 8 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-08 | 9.43
2025 | 10 | 8 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-08 | 9.43
2025 | 10 | 8 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.2 | 2.3 | 2025-10-08 | 9.33
2025 | 10 | 8 | 21 | 2.4 | 2.42 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-08 | 9.32
2025 | 10 | 8 | 22 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 2025-10-08 | 1.54
2025 | 10 | 9 | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.4 | 0.5 | 2025-10-09 | 1.85
2025 | 10 | 9 | 10 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-09 | 10.53
2025 | 10 | 9 | 11 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-09 | 10.64
2025 | 10 | 9 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-09 | 10.63
2025 | 10 | 9 | 13 | 2.71 | 2.73 | 2.5 | 2.5 | 2025-10-09 | 10.44
2025 | 10 | 9 | 14 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-09 | 10.64
2025 | 10 | 9 | 15 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-09 | 10.63
2025 | 10 | 9 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-09 | 10.63
2025 | 10 | 9 | 17 | 2.41 | 2.44 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-09 | 9.35
2025 | 10 | 9 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-09 | 9.43
2025 | 10 | 9 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-09 | 9.43
2025 | 10 | 9 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.2 | 2.3 | 2025-10-09 | 9.33
2025 | 10 | 9 | 21 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-09 | 9.43
2025 | 10 | 9 | 22 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.3 | 2025-10-09 | 1.44
2025 | 10 | 10 | 9 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.5 | 2025-10-10 | 1.84
2025 | 10 | 10 | 10 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-10 | 10.54
2025 | 10 | 10 | 11 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-10 | 10.63
2025 | 10 | 10 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-10 | 10.63
2025 | 10 | 10 | 13 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-10 | 10.65
2025 | 10 | 10 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.5 | 2025-10-10 | 10.43
2025 | 10 | 10 | 15 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-10 | 10.63
2025 | 10 | 10 | 16 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-10 | 10.64
2025 | 10 | 10 | 17 | 2.42 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-10 | 9.46
2025 | 10 | 10 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-10 | 9.43
2025 | 10 | 10 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-10 | 9.33
2025 | 10 | 10 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.2 | 2.3 | 2025-10-10 | 9.33
2025 | 10 | 10 | 21 | 2.4 | 2.42 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-10 | 9.42
2025 | 10 | 10 | 22 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.3 | 2025-10-10 | 1.45
2025 | 10 | 11 | 9 | 0.46 | 0.47 | 0.4 | 0.5 | 2025-10-11 | 1.83
2025 | 10 | 11 | 10 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-11 | 10.65
2025 | 10 | 11 | 11 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-11 | 10.53
2025 | 10 | 11 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-11 | 10.63
2025 | 10 | 11 | 13 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-11 | 10.65
2025 | 10 | 11 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-11 | 10.53
2025 | 10 | 11 | 15 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-11 | 10.54
2025 | 10 | 11 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-11 | 10.63
2025 | 10 | 11 | 17 | 2.42 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-11 | 9.46
2025 | 10 | 11 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-11 | 9.43
2025 | 10 | 11 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-11 | 9.43
2025 | 10 | 11 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-11 | 9.33
2025 | 10 | 11 | 21 | 2.4 | 2.43 | 2.2 | 2.3 | 2025-10-11 | 9.33
2025 | 10 | 11 | 22 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 2025-10-11 | 1.54
2025 | 10 | 12 | 9 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.4 | 2025-10-12 | 1.83
2025 | 10 | 12 | 10 | 2.71 | 2.74 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-12 | 10.55
2025 | 10 | 12 | 11 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-12 | 10.64
2025 | 10 | 12 | 12 | 2.71 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-12 | 10.54
2025 | 10 | 12 | 13 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-12 | 10.64
2025 | 10 | 12 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-12 | 10.53
2025 | 10 | 12 | 15 | 2.71 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-12 | 10.64
2025 | 10 | 12 | 16 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-12 | 10.54
2025 | 10 | 12 | 17 | 2.41 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-12 | 9.45
2025 | 10 | 12 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-12 | 9.43
2025 | 10 | 12 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-12 | 9.43
2025 | 10 | 12 | 20 | 2.4 | 2.42 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-12 | 9.42
2025 | 10 | 12 | 21 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-12 | 9.33
2025 | 10 | 12 | 22 | 0.37 | 0.38 | 0.3 | 0.4 | 2025-10-12 | 1.45
2025 | 10 | 13 | 9 | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.4 | 2025-10-13 | 1.84
2025 | 10 | 13 | 10 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-13 | 10.53
2025 | 10 | 13 | 11 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-13 | 10.65
2025 | 10 | 13 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-13 | 10.63
2025 | 10 | 13 | 13 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-13 | 10.53
2025 | 10 | 13 | 14 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-13 | 10.64
2025 | 10 | 13 | 15 | 2.71 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-13 | 10.54
2025 | 10 | 13 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-13 | 10.53
2025 | 10 | 13 | 17 | 2.41 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-13 | 9.45
2025 | 10 | 13 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-13 | 9.43
2025 | 10 | 13 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-13 | 9.43
2025 | 10 | 13 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-13 | 9.43
2025 | 10 | 13 | 21 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-13 | 9.43
2025 | 10 | 13 | 22 | 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 2025-10-13 | 1.34
2025 | 10 | 14 | 9 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 2025-10-14 | 1.93
2025 | 10 | 14 | 10 | 2.71 | 2.74 | 2.5 | 2.5 | 2025-10-14 | 10.45
2025 | 10 | 14 | 11 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-14 | 10.63
2025 | 10 | 14 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-14 | 10.63
2025 | 10 | 14 | 13 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-14 | 10.55
2025 | 10 | 14 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-14 | 10.63
2025 | 10 | 14 | 15 | 2.7 | 2.74 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-14 | 10.54
2025 | 10 | 14 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-14 | 10.63
2025 | 10 | 14 | 17 | 2.42 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-14 | 9.46
2025 | 10 | 14 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-14 | 9.33
2025 | 10 | 14 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-14 | 9.43
2025 | 10 | 14 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-14 | 9.43
2025 | 10 | 14 | 21 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-14 | 9.43
2025 | 10 | 14 | 22 | 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 2025-10-14 | 1.34
2025 | 10 | 15 | 9 | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 2025-10-15 | 1.94
2025 | 10 | 15 | 10 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-15 | 10.64
2025 | 10 | 15 | 11 | 2.71 | 2.74 | 2.5 | 2.5 | 2025-10-15 | 10.45
2025 | 10 | 15 | 12 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-15 | 10.63
2025 | 10 | 15 | 13 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-15 | 10.65
2025 | 10 | 15 | 14 | 2.7 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-15 | 10.63
2025 | 10 | 15 | 15 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-15 | 10.55
2025 | 10 | 15 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-15 | 10.53
2025 | 10 | 15 | 17 | 2.42 | 2.45 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-15 | 9.47
2025 | 10 | 15 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-15 | 9.43
2025 | 10 | 15 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-15 | 9.43
2025 | 10 | 15 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.2 | 2025-10-15 | 9.33
2025 | 10 | 15 | 21 | 2.4 | 2.42 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-15 | 9.42
2025 | 10 | 15 | 22 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.4 | 2025-10-15 | 1.46
2025 | 10 | 16 | 9 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.4 | 2025-10-16 | 1.83
2025 | 10 | 16 | 10 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-16 | 10.65
2025 | 10 | 16 | 11 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-16 | 10.53
2025 | 10 | 16 | 12 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-16 | 10.54
2025 | 10 | 16 | 13 | 2.71 | 2.73 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-16 | 10.64
2025 | 10 | 16 | 14 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-16 | 10.64
2025 | 10 | 16 | 15 | 2.71 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-16 | 10.65
2025 | 10 | 16 | 16 | 2.7 | 2.73 | 2.5 | 2.5 | 2025-10-16 | 10.43
2025 | 10 | 16 | 17 | 2.42 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-16 | 9.46
2025 | 10 | 16 | 18 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-16 | 9.43
2025 | 10 | 16 | 19 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-16 | 9.43
2025 | 10 | 16 | 20 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-16 | 9.43
2025 | 10 | 16 | 21 | 2.4 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | 2025-10-16 | 9.43
2025 | 10 | 16 | 22 | 2.17 | 2.19 | 2.1 | 2 | 2025-10-16 | 8.46
2025 | 10 | 16 | 23 | 1.85 | 1.88 | 1.7 | 1.8 | 2025-10-16 | 7.23
2025 | 10 | 16 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 2025-10-16 | 1
2025 | 10 | 17 | 9 | 0.43 | 0.44 | 0.4 | 0.5 | 2025-10-17 | 1.77
2025 | 10 | 17 | 10 | 2.71 | 2.73 | 2.6 | 2.5 | 2025-10-17 | 10.54
2025 | 10 | 17 | 11 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-17 | 10.64
2025 | 10 | 17 | 12 | 2.7 | 2.74 | 2.6 | 2.6 | 2025-10-17 | 10.64
2025 | 10 | 17 | 13 | 2.71 | 2.73 | 2.5 | 2.6 | 2025-10-17 | 10.54