## まとめ
オギノ韮崎店の使用電力比較報告書
〇店内照明の使用電力量計測
【使用電力量】
項目 | 使用電力量積算値（1日） |  | ＊測定期間 | 施工前：2025/9/21～2025/9/26（6日間）
施工前 | #REF! | ｋＷｈ |  | 施工後(調光後)：2025/10/10～2025/10/15（6日間）
施工後（調光後） | #REF! | ｋＷｈ | ＊営業時間 | 8:00-22:00
使用電力比較（1日） | #REF! | ｋＷｈ | ＊測定箇所 | 電灯盤：回路ブレーカ（店内照明）
年間削減電力量 | #REF! | ｋＷｈ
年間削減電気代（単価23.0円想定） | #REF! | 円 | ＊測定機器 | 【パナソニック製多回路エネルギーモニタ】による電力量積算値
【ご注意】
・測定器の測定誤差は、公称値で±２％となります。予め、ご了承下さいますようお願い致します。

## Sheet1
|  | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-11 |  | 100%予測値 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29
単位 |  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
00:00～01:00
01:00～02:00
02:00～03:00
03:00～04:00
04:00～05:00
05:00～06:00
06:00～07:00
07:00～08:00
08:00～09:00
09:00～10:00
10:00～11:00
11:00～12:00
12:00～13:00
13:00～14:00
14:00～15:00
15:00～16:00
16:00～17:00
17:00～18:00
18:00～19:00
19:00～20:00
20:00～21:00
21:00～22:00
22:00～23:00
23:00～24:00
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
営業時間帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
営業時間外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計
|  | 施工前 | 施工後（調光後）
| 合計 | #REF! | #REF!
時間帯別平均値
時間帯 | 1階2階合計 | 施工前 平均kWh/h | 施工後 平均kWh/h
01:00 | 00:00～01:00
02:00 | 01:00～02:00
03:00 | 02:00～03:00
04:00 | 03:00～04:00
05:00 | 04::00～05;00
06:00 | 05:00～06:00
07:00 | 06:00～07:00
08:00 | 07:00～08:00
09:00 | 08:00～09:00
10:00 | 09:00～10:00
11:00 | 10:00～11:00
12:00 | 11:00～12:00
13:00 | 12:00～13:00
14:00 | 13:00～14:00
15:00 | 14:00～15:00
16:00 | 15:00～16:00
17:00 | 16:00～17:00
18:00 | 17:00～18:00
19:00 | 18:00～19:00
20:00 | 19:00～20:00
21:00 | 20:00～21:00
22:00 | 21:00～22:00
23:00 | 22:00～23:00
24:00 | 23:00～00:00

## 施工前
年 | 月 | 日 | 時 | kWh | kWh.1 | kWh.2 | kWh.3 | 日付 | 合計kWh
2025 | 9 | 21 | 9
2025 | 9 | 21 | 10
2025 | 9 | 21 | 11
2025 | 9 | 21 | 12
2025 | 9 | 21 | 13
2025 | 9 | 21 | 14
2025 | 9 | 21 | 15
2025 | 9 | 21 | 16
2025 | 9 | 21 | 17
2025 | 9 | 21 | 18
2025 | 9 | 21 | 19
2025 | 9 | 21 | 20
2025 | 9 | 21 | 21
2025 | 9 | 21 | 22
2025 | 9 | 22 | 9
2025 | 9 | 22 | 10
2025 | 9 | 22 | 11
2025 | 9 | 22 | 12
2025 | 9 | 22 | 13
2025 | 9 | 22 | 14
2025 | 9 | 22 | 15
2025 | 9 | 22 | 16
2025 | 9 | 22 | 17
2025 | 9 | 22 | 18
2025 | 9 | 22 | 19
2025 | 9 | 22 | 20
2025 | 9 | 22 | 21
2025 | 9 | 22 | 22
2025 | 9 | 23 | 9
2025 | 9 | 23 | 10
2025 | 9 | 23 | 11
2025 | 9 | 23 | 12
2025 | 9 | 23 | 13
2025 | 9 | 23 | 14
2025 | 9 | 23 | 15
2025 | 9 | 23 | 16
2025 | 9 | 23 | 17
2025 | 9 | 23 | 18
2025 | 9 | 23 | 19
2025 | 9 | 23 | 20
2025 | 9 | 23 | 21
2025 | 9 | 23 | 22
2025 | 9 | 24 | 9
2025 | 9 | 24 | 10
2025 | 9 | 24 | 11
2025 | 9 | 24 | 12
2025 | 9 | 24 | 13
2025 | 9 | 24 | 14
2025 | 9 | 24 | 15
2025 | 9 | 24 | 16
2025 | 9 | 24 | 17
2025 | 9 | 24 | 18
2025 | 9 | 24 | 19
2025 | 9 | 24 | 20
2025 | 9 | 24 | 21
2025 | 9 | 24 | 22
2025 | 9 | 25 | 9
2025 | 9 | 25 | 10
2025 | 9 | 25 | 11
2025 | 9 | 25 | 12
2025 | 9 | 25 | 13
2025 | 9 | 25 | 14
2025 | 9 | 25 | 15
2025 | 9 | 25 | 16
2025 | 9 | 25 | 17
2025 | 9 | 25 | 18
2025 | 9 | 25 | 19
2025 | 9 | 25 | 20
2025 | 9 | 25 | 21
2025 | 9 | 25 | 22
2025 | 9 | 26 | 9
2025 | 9 | 26 | 10
2025 | 9 | 26 | 11
2025 | 9 | 26 | 12
2025 | 9 | 26 | 13
2025 | 9 | 26 | 14
2025 | 9 | 26 | 15
2025 | 9 | 26 | 16
2025 | 9 | 26 | 17
2025 | 9 | 26 | 18
2025 | 9 | 26 | 19
2025 | 9 | 26 | 20
2025 | 9 | 26 | 21
2025 | 9 | 26 | 22

## 施工後（調光後）
年 | 月 | 日 | 時 | kWh | kWh.1 | kWh.2 | kWh.3 | 日付 | 合計kWh
2025 | 10 | 10 | 9
2025 | 10 | 10 | 10
2025 | 10 | 10 | 11
2025 | 10 | 10 | 12
2025 | 10 | 10 | 13
2025 | 10 | 10 | 14
2025 | 10 | 10 | 15
2025 | 10 | 10 | 16
2025 | 10 | 10 | 17
2025 | 10 | 10 | 18
2025 | 10 | 10 | 19
2025 | 10 | 10 | 20
2025 | 10 | 10 | 21
2025 | 10 | 10 | 22
2025 | 10 | 11 | 9
2025 | 10 | 11 | 10
2025 | 10 | 11 | 11
2025 | 10 | 11 | 12
2025 | 10 | 11 | 13
2025 | 10 | 11 | 14
2025 | 10 | 11 | 15
2025 | 10 | 11 | 16
2025 | 10 | 11 | 17
2025 | 10 | 11 | 18
2025 | 10 | 11 | 19
2025 | 10 | 11 | 20
2025 | 10 | 11 | 21
2025 | 10 | 11 | 22
2025 | 10 | 12 | 9
2025 | 10 | 12 | 10
2025 | 10 | 12 | 11
2025 | 10 | 12 | 12
2025 | 10 | 12 | 13
2025 | 10 | 12 | 14
2025 | 10 | 12 | 15
2025 | 10 | 12 | 16
2025 | 10 | 12 | 17
2025 | 10 | 12 | 18
2025 | 10 | 12 | 19
2025 | 10 | 12 | 20
2025 | 10 | 12 | 21
2025 | 10 | 12 | 22
2025 | 10 | 13 | 9
2025 | 10 | 13 | 10
2025 | 10 | 13 | 11
2025 | 10 | 13 | 12
2025 | 10 | 13 | 13
2025 | 10 | 13 | 14
2025 | 10 | 13 | 15
2025 | 10 | 13 | 16
2025 | 10 | 13 | 17
2025 | 10 | 13 | 18
2025 | 10 | 13 | 19
2025 | 10 | 13 | 20
2025 | 10 | 13 | 21
2025 | 10 | 13 | 22
2025 | 10 | 14 | 9
2025 | 10 | 14 | 10
2025 | 10 | 14 | 11
2025 | 10 | 14 | 12
2025 | 10 | 14 | 13
2025 | 10 | 14 | 14
2025 | 10 | 14 | 15
2025 | 10 | 14 | 16
2025 | 10 | 14 | 17
2025 | 10 | 14 | 18
2025 | 10 | 14 | 19
2025 | 10 | 14 | 20
2025 | 10 | 14 | 21
2025 | 10 | 14 | 22
2025 | 10 | 15 | 9
2025 | 10 | 15 | 10
2025 | 10 | 15 | 11
2025 | 10 | 15 | 12
2025 | 10 | 15 | 13
2025 | 10 | 15 | 14
2025 | 10 | 15 | 15
2025 | 10 | 15 | 16
2025 | 10 | 15 | 17
2025 | 10 | 15 | 18
2025 | 10 | 15 | 19
2025 | 10 | 15 | 20
2025 | 10 | 15 | 21
2025 | 10 | 15 | 22

## 元データ
年 | 月 | 日 | 時 | kWh | kWh.1 | kWh.2 | kWh.3 | 日付 | 合計kWh
2025 | 9 | 18 | 14
2025 | 9 | 18 | 15
2025 | 9 | 18 | 16
2025 | 9 | 18 | 17
2025 | 9 | 18 | 18
2025 | 9 | 18 | 19
2025 | 9 | 18 | 20
2025 | 9 | 18 | 21
2025 | 9 | 18 | 22
2025 | 9 | 19 | 9
2025 | 9 | 19 | 10
2025 | 9 | 19 | 11
2025 | 9 | 19 | 12
2025 | 9 | 19 | 13
2025 | 9 | 19 | 14
2025 | 9 | 19 | 15
2025 | 9 | 19 | 16
2025 | 9 | 19 | 17
2025 | 9 | 19 | 18
2025 | 9 | 19 | 19
2025 | 9 | 19 | 20
2025 | 9 | 19 | 21
2025 | 9 | 19 | 22
2025 | 9 | 20 | 9
2025 | 9 | 20 | 10
2025 | 9 | 20 | 11
2025 | 9 | 20 | 12
2025 | 9 | 20 | 13
2025 | 9 | 20 | 14
2025 | 9 | 20 | 15
2025 | 9 | 20 | 16
2025 | 9 | 20 | 17
2025 | 9 | 20 | 18
2025 | 9 | 20 | 19
2025 | 9 | 20 | 20
2025 | 9 | 20 | 21
2025 | 9 | 20 | 22
2025 | 9 | 21 | 9
2025 | 9 | 21 | 10
2025 | 9 | 21 | 11
2025 | 9 | 21 | 12
2025 | 9 | 21 | 13
2025 | 9 | 21 | 14
2025 | 9 | 21 | 15
2025 | 9 | 21 | 16
2025 | 9 | 21 | 17
2025 | 9 | 21 | 18
2025 | 9 | 21 | 19
2025 | 9 | 21 | 20
2025 | 9 | 21 | 21
2025 | 9 | 21 | 22
2025 | 9 | 22 | 9
2025 | 9 | 22 | 10
2025 | 9 | 22 | 11
2025 | 9 | 22 | 12
2025 | 9 | 22 | 13
2025 | 9 | 22 | 14
2025 | 9 | 22 | 15
2025 | 9 | 22 | 16
2025 | 9 | 22 | 17
2025 | 9 | 22 | 18
2025 | 9 | 22 | 19
2025 | 9 | 22 | 20
2025 | 9 | 22 | 21
2025 | 9 | 22 | 22
2025 | 9 | 23 | 9
2025 | 9 | 23 | 10
2025 | 9 | 23 | 11
2025 | 9 | 23 | 12
2025 | 9 | 23 | 13
2025 | 9 | 23 | 14
2025 | 9 | 23 | 15
2025 | 9 | 23 | 16
2025 | 9 | 23 | 17
2025 | 9 | 23 | 18
2025 | 9 | 23 | 19
2025 | 9 | 23 | 20
2025 | 9 | 23 | 21
2025 | 9 | 23 | 22
2025 | 9 | 24 | 9
2025 | 9 | 24 | 10
2025 | 9 | 24 | 11
2025 | 9 | 24 | 12
2025 | 9 | 24 | 13
2025 | 9 | 24 | 14
2025 | 9 | 24 | 15
2025 | 9 | 24 | 16
2025 | 9 | 24 | 17
2025 | 9 | 24 | 18
2025 | 9 | 24 | 19
2025 | 9 | 24 | 20
2025 | 9 | 24 | 21
2025 | 9 | 24 | 22
2025 | 9 | 25 | 9
2025 | 9 | 25 | 10
2025 | 9 | 25 | 11
2025 | 9 | 25 | 12
2025 | 9 | 25 | 13
2025 | 9 | 25 | 14
2025 | 9 | 25 | 15
2025 | 9 | 25 | 16
2025 | 9 | 25 | 17
2025 | 9 | 25 | 18
2025 | 9 | 25 | 19
2025 | 9 | 25 | 20
2025 | 9 | 25 | 21
2025 | 9 | 25 | 22
2025 | 9 | 26 | 9
2025 | 9 | 26 | 10
2025 | 9 | 26 | 11
2025 | 9 | 26 | 12
2025 | 9 | 26 | 13
2025 | 9 | 26 | 14
2025 | 9 | 26 | 15
2025 | 9 | 26 | 16
2025 | 9 | 26 | 17
2025 | 9 | 26 | 18
2025 | 9 | 26 | 19
2025 | 9 | 26 | 20
2025 | 9 | 26 | 21
2025 | 9 | 26 | 22
2025 | 9 | 27 | 9
2025 | 9 | 27 | 10
2025 | 9 | 27 | 11
2025 | 9 | 27 | 12
2025 | 9 | 27 | 13
2025 | 9 | 27 | 14
2025 | 9 | 27 | 15
2025 | 9 | 27 | 16
2025 | 9 | 27 | 17
2025 | 9 | 27 | 18
2025 | 9 | 27 | 19
2025 | 9 | 27 | 20
2025 | 9 | 27 | 21
2025 | 9 | 27 | 22
2025 | 9 | 28 | 9
2025 | 9 | 28 | 10
2025 | 9 | 28 | 11
2025 | 9 | 28 | 12
2025 | 9 | 28 | 13
2025 | 9 | 28 | 14
2025 | 9 | 28 | 15
2025 | 9 | 28 | 16
2025 | 9 | 28 | 17
2025 | 9 | 28 | 18
2025 | 9 | 28 | 19
2025 | 9 | 28 | 20
2025 | 9 | 28 | 21
2025 | 9 | 28 | 22
2025 | 9 | 29 | 9
2025 | 9 | 29 | 10
2025 | 9 | 29 | 11
2025 | 9 | 29 | 12
2025 | 9 | 29 | 13
2025 | 9 | 29 | 14
2025 | 9 | 29 | 15
2025 | 9 | 29 | 16
2025 | 9 | 29 | 17
2025 | 9 | 29 | 18
2025 | 9 | 29 | 19
2025 | 9 | 29 | 20
2025 | 9 | 29 | 21
2025 | 9 | 29 | 22
2025 | 9 | 29 | 23
2025 | 9 | 29 | 24
2025 | 9 | 30 | 1
2025 | 9 | 30 | 2
2025 | 9 | 30 | 3
2025 | 9 | 30 | 4
2025 | 9 | 30 | 5
2025 | 9 | 30 | 6
2025 | 9 | 30 | 7
2025 | 9 | 30 | 8
2025 | 9 | 30 | 9
2025 | 9 | 30 | 10
2025 | 9 | 30 | 11
2025 | 9 | 30 | 12
2025 | 9 | 30 | 13
2025 | 9 | 30 | 14
2025 | 9 | 30 | 15
2025 | 9 | 30 | 16
2025 | 9 | 30 | 17
2025 | 9 | 30 | 18
2025 | 9 | 30 | 19
2025 | 9 | 30 | 20
2025 | 9 | 30 | 21
2025 | 9 | 30 | 22
2025 | 9 | 30 | 23
2025 | 9 | 30 | 24
2025 | 10 | 1 | 1
2025 | 10 | 1 | 2
2025 | 10 | 1 | 3
2025 | 10 | 1 | 4
2025 | 10 | 1 | 5
2025 | 10 | 1 | 6
2025 | 10 | 1 | 7
2025 | 10 | 1 | 9
2025 | 10 | 1 | 10
2025 | 10 | 1 | 11
2025 | 10 | 1 | 12
2025 | 10 | 1 | 13
2025 | 10 | 1 | 14
2025 | 10 | 1 | 15
2025 | 10 | 1 | 16
2025 | 10 | 1 | 17
2025 | 10 | 1 | 18
2025 | 10 | 1 | 19
2025 | 10 | 1 | 20
2025 | 10 | 1 | 21
2025 | 10 | 1 | 22
2025 | 10 | 1 | 23
2025 | 10 | 1 | 24
2025 | 10 | 2 | 1
2025 | 10 | 2 | 2
2025 | 10 | 2 | 3
2025 | 10 | 2 | 4
2025 | 10 | 2 | 5
2025 | 10 | 2 | 6
2025 | 10 | 2 | 9
2025 | 10 | 2 | 10
2025 | 10 | 3 | 22
2025 | 10 | 3 | 23
2025 | 10 | 3 | 24
2025 | 10 | 4 | 1
2025 | 10 | 4 | 2
2025 | 10 | 4 | 3
2025 | 10 | 4 | 4
2025 | 10 | 4 | 5
2025 | 10 | 4 | 6
2025 | 10 | 4 | 7
2025 | 10 | 4 | 8
2025 | 10 | 4 | 9
2025 | 10 | 4 | 10
2025 | 10 | 4 | 11
2025 | 10 | 4 | 12
2025 | 10 | 4 | 13
2025 | 10 | 4 | 14
2025 | 10 | 4 | 15
2025 | 10 | 4 | 16
2025 | 10 | 4 | 17
2025 | 10 | 4 | 18
2025 | 10 | 4 | 19
2025 | 10 | 4 | 20
2025 | 10 | 4 | 21
2025 | 10 | 4 | 22
2025 | 10 | 4 | 23
2025 | 10 | 4 | 24
2025 | 10 | 5 | 1
2025 | 10 | 5 | 2
2025 | 10 | 5 | 3
2025 | 10 | 5 | 4
2025 | 10 | 5 | 5
2025 | 10 | 5 | 6
2025 | 10 | 5 | 7
2025 | 10 | 5 | 8
2025 | 10 | 5 | 9
2025 | 10 | 5 | 10
2025 | 10 | 5 | 11
2025 | 10 | 5 | 12
2025 | 10 | 5 | 13
2025 | 10 | 5 | 14
2025 | 10 | 5 | 15
2025 | 10 | 5 | 16
2025 | 10 | 5 | 17
2025 | 10 | 5 | 18
2025 | 10 | 5 | 19
2025 | 10 | 5 | 20
2025 | 10 | 5 | 21
2025 | 10 | 5 | 22
2025 | 10 | 6 | 9
2025 | 10 | 6 | 10
2025 | 10 | 6 | 11
2025 | 10 | 6 | 12
2025 | 10 | 6 | 13
2025 | 10 | 6 | 14
2025 | 10 | 6 | 15
2025 | 10 | 6 | 16
2025 | 10 | 6 | 17
2025 | 10 | 6 | 18
2025 | 10 | 6 | 19
2025 | 10 | 6 | 20
2025 | 10 | 6 | 21
2025 | 10 | 6 | 22
2025 | 10 | 6 | 23
2025 | 10 | 6 | 24
2025 | 10 | 7 | 1
2025 | 10 | 7 | 2
2025 | 10 | 7 | 3
2025 | 10 | 7 | 4
2025 | 10 | 7 | 5
2025 | 10 | 7 | 6
2025 | 10 | 7 | 9
2025 | 10 | 7 | 10
2025 | 10 | 7 | 11
2025 | 10 | 7 | 12
2025 | 10 | 7 | 13
2025 | 10 | 7 | 14
2025 | 10 | 7 | 15
2025 | 10 | 7 | 16
2025 | 10 | 7 | 17
2025 | 10 | 7 | 18
2025 | 10 | 7 | 19
2025 | 10 | 7 | 20
2025 | 10 | 7 | 21
2025 | 10 | 7 | 22
2025 | 10 | 8 | 9
2025 | 10 | 8 | 10
2025 | 10 | 8 | 11
2025 | 10 | 8 | 12
2025 | 10 | 8 | 13
2025 | 10 | 8 | 14
2025 | 10 | 8 | 15
2025 | 10 | 8 | 16
2025 | 10 | 8 | 17
2025 | 10 | 8 | 18
2025 | 10 | 8 | 19
2025 | 10 | 8 | 20
2025 | 10 | 8 | 21
2025 | 10 | 8 | 22
2025 | 10 | 9 | 9
2025 | 10 | 9 | 10
2025 | 10 | 9 | 11
2025 | 10 | 9 | 12
2025 | 10 | 9 | 13
2025 | 10 | 9 | 14
2025 | 10 | 9 | 15
2025 | 10 | 9 | 16
2025 | 10 | 9 | 17
2025 | 10 | 9 | 18
2025 | 10 | 9 | 19
2025 | 10 | 9 | 20
2025 | 10 | 9 | 21
2025 | 10 | 9 | 22
2025 | 10 | 10 | 9
2025 | 10 | 10 | 10
2025 | 10 | 10 | 11
2025 | 10 | 10 | 12
2025 | 10 | 10 | 13
2025 | 10 | 10 | 14
2025 | 10 | 10 | 15
2025 | 10 | 10 | 16
2025 | 10 | 10 | 17
2025 | 10 | 10 | 18
2025 | 10 | 10 | 19
2025 | 10 | 10 | 20
2025 | 10 | 10 | 21
2025 | 10 | 10 | 22
2025 | 10 | 11 | 9
2025 | 10 | 11 | 10
2025 | 10 | 11 | 11
2025 | 10 | 11 | 12
2025 | 10 | 11 | 13
2025 | 10 | 11 | 14
2025 | 10 | 11 | 15
2025 | 10 | 11 | 16
2025 | 10 | 11 | 17
2025 | 10 | 11 | 18
2025 | 10 | 11 | 19
2025 | 10 | 11 | 20
2025 | 10 | 11 | 21
2025 | 10 | 11 | 22
2025 | 10 | 12 | 9
2025 | 10 | 12 | 10
2025 | 10 | 12 | 11
2025 | 10 | 12 | 12
2025 | 10 | 12 | 13
2025 | 10 | 12 | 14
2025 | 10 | 12 | 15
2025 | 10 | 12 | 16
2025 | 10 | 12 | 17
2025 | 10 | 12 | 18
2025 | 10 | 12 | 19
2025 | 10 | 12 | 20
2025 | 10 | 12 | 21
2025 | 10 | 12 | 22
2025 | 10 | 13 | 9
2025 | 10 | 13 | 10
2025 | 10 | 13 | 11
2025 | 10 | 13 | 12
2025 | 10 | 13 | 13
2025 | 10 | 13 | 14
2025 | 10 | 13 | 15
2025 | 10 | 13 | 16
2025 | 10 | 13 | 17
2025 | 10 | 13 | 18
2025 | 10 | 13 | 19
2025 | 10 | 13 | 20
2025 | 10 | 13 | 21
2025 | 10 | 13 | 22
2025 | 10 | 14 | 9
2025 | 10 | 14 | 10
2025 | 10 | 14 | 11
2025 | 10 | 14 | 12
2025 | 10 | 14 | 13
2025 | 10 | 14 | 14
2025 | 10 | 14 | 15
2025 | 10 | 14 | 16
2025 | 10 | 14 | 17
2025 | 10 | 14 | 18
2025 | 10 | 14 | 19
2025 | 10 | 14 | 20
2025 | 10 | 14 | 21
2025 | 10 | 14 | 22
2025 | 10 | 15 | 9
2025 | 10 | 15 | 10
2025 | 10 | 15 | 11
2025 | 10 | 15 | 12
2025 | 10 | 15 | 13
2025 | 10 | 15 | 14
2025 | 10 | 15 | 15
2025 | 10 | 15 | 16
2025 | 10 | 15 | 17
2025 | 10 | 15 | 18
2025 | 10 | 15 | 19
2025 | 10 | 15 | 20
2025 | 10 | 15 | 21
2025 | 10 | 15 | 22
2025 | 10 | 16 | 9
2025 | 10 | 16 | 10
2025 | 10 | 16 | 11
2025 | 10 | 16 | 12
2025 | 10 | 16 | 13
2025 | 10 | 16 | 14
2025 | 10 | 16 | 15
2025 | 10 | 16 | 16
2025 | 10 | 16 | 17
2025 | 10 | 16 | 18
2025 | 10 | 16 | 19
2025 | 10 | 16 | 20
2025 | 10 | 16 | 21
2025 | 10 | 16 | 22
2025 | 10 | 16 | 23
2025 | 10 | 16 | 24
2025 | 10 | 17 | 9
2025 | 10 | 17 | 10
2025 | 10 | 17 | 11
2025 | 10 | 17 | 12
2025 | 10 | 17 | 13